                                                                                        Приложение 1
Техническое задание
на приобретение промышленных

коммутаторов Hirschmann.
1. Наименование и область применения: 

- наименование: сетевое оборудование;

- область применения: для работы в составе вычислительной сети.

2. Технические требования:
	№

п.п.
	Наименование оборудования
	Тип, модель
	Характеристики

	1.
	Коммутатор промышленный
	Hirschmann

MS20-2400SAAР
	Версия ПО Professional.
В комплекте с блоком питания Hirschmann RPS-80 ЕЕС.

	2.
	Коммутатор промышленный
	Hirschmann RS20-0800S2S2SDAP
	Версия ПО Professional.
В комплекте с блоком питания Hirschmann RPS-80 ЕЕС.

	3.
	Коммутатор промышленный
	Hirschmann RS20-0800M2M2SDAP
	Версия ПО Professional.
В комплекте с блоком питания Hirschmann RPS-80 ЕЕС.


Примечания:

1. Коммутаторы должны быть Hirschmann (программно и конструктивно совместимы с существующими в ОАО «Беларуськалий» промышленными коммутаторами Hirschmann   для обеспечения их работы в "кольце" на коммутаторах Hirschmann, а также для полной взаимозаменяемости и удешевления администрирования). Допускается замена на коммутаторы Hirschmann с характеристиками не хуже требуемых. 

2. Срок гарантии на оборудование должен быть не менее 3-х лет.
3. Сервисный центр должен находиться на территории РБ.    Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика).

4. В предложениях должно быть отмечено, что ремонт или замена оборудования в период гарантии будет осуществляться Продавцом на площадях ОАО «Беларуськалий» в течение 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену.

5. Претенденты в своих предложениях должны отметить возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования (в случае необходимости) на территории РБ в течение 4-х лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).

6. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если: 

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

