УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-

главный метролог

_________________О.М.Чечуха

«____»________________2025

Техническое приложение №154302-1 к типовому техническому заданию №3.4.2 на приобретение радарного уровнемера с частотой 80 ГГц для жидких и сыпучих сред согласно плану закупок вспомогательного оборудования на 2025 год для СОФ Петриковского РУ

- Назначение

Радарный уровнемер с рабочей частотой 80 ГГц для жидких и сыпучих сред типа VEGAPULS 31 или аналог применяется для непрерывного измерения уровня жидких сред в емкостях, резервуарах, зумпфах, приямках высотой до 15 м; сыпучих сред в бункерах высотой до 10 м.

- Количество и сроки поставки

- 2 шт., срок поставки II квартал 2024 года.

- 2 шт., срок поставки III квартал 2024 года.

Зам. главного инженера

СОФ Петриковского РУ 						Е.А. Дербенев

Согласовано:

Начальник лаборатории

управления автоматизации						А.В. Федотов

Главный инженер СОФ

Петриковского РУ							А.В. Шаранда

Главный инженер

Петриковского РУ							С.Ю. Пешков

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 719 |
| Дата регистрации | 06.02.2025 |
| Дата создания | 04.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Тех. приложение к типовому Т.З. №3.4.2 СОФ Петриковского РУ |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Управление петрик...37/01 - 18 Технические задания, заключения |

Резолюции и поручения

[Резолюция]   06.02.2025 (срок исп. 07.03.2025) Дубин Д.А.  (Начальник отдела/Отдел общезаводского оборудования)

[1] 07.03.2025 - Барейша Д.А. - К исполнению

√			[Резолюция]   06.02.2025 (срок исп. 07.03.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√				[2] 07.03.2025 - Статкевич А.М. - К исполнению

[ИСПОЛНЕНО]  10.02.2025   Статкевич А.М.